## Feuil1
THERMOMETRE SUCETTE
|  |  | Référence |  | 341405
|  |  | Matière |  | POLYPROPYLENE + SILICONE
|  |  | Conditionnement |  | BLISTER
341405 |  |  |  |  | avec | sans
|  |  | Dimensions |  | H cm : 19,1 | H cm : 4
[5 empty] | L cm : 9,4 | L cm : 4,7
[5 empty] | l cm : 6 | l cm : 5,5
|  |  | Poids |  | Grs : 28 | Grs : 16
*photo non contractuelle
Descriptif
* téterelle en silicone très souple
* cache -protège téterelle en plastique transparent
* la sonde à l'intérieur de la téterelle prend la température qui s'affiche sur l'écran digital
* écran de lecture digital
* bouton de mise en marche/arrêt
* pile fournie d'une durée de vie d'environ 10 ans en usage ponctuel , non remplaçable
Avantages
* quand la température est prise un Bip retentit
* quand la température est prise un Bip retentit
* la prise de la température est rapide : 1min 30s
* la forme de la téterelle convient à tous les enfants
* bouton en forme de tête d'ourson
* sans BPA ni phtalates
* facile d'uitlisation, lecture de la température lisible
Rapports de conformité
* 68869-2009-CE-RGC-NA (2010)
- CONCIL DIRECTIVE 93/42/EEC OF 14 JUNE 1993 ADOPTED AS 'FORKRIFT FOR MEDISINSK
UTSTYR' BY THE NORWEGIAN MINITRY OF HEALTH AND CARE SERVICES
* 125502-2012-AQ-RGC-NA(2013)
- ISO 13485 : 2003 -- DESIGN, MANUFACTURE AND SALES OF DIGITAL THERMOMETERS,
BREAST PUMPS, MEDECINE DISPENSERS AND NASAL ASPIRATORS.
* 125515-2012-AQ-RGC-NA(2013)
- ISO 9001 : 2008 -- DESIGN, MANUFACTURE AND SALES OF DIGITAL THERMOMETERS,
BREAST PUMPS, MEDECINE DISPENSERS AND NASAL ASPIRATORS. MANUFACTURE AND
SALES OF PACIFIERS & PACIFIERS HOLDERS;
Laboratoire Certifié (DNV)
Nombre articles par colis |  |  | 12
Poids du colis |  |  | 0,446g
dimensions du colis |  |  | H cm : | 29
|  |  | L cm : | 20.5
|  |  | l cm : | 11
volume du colis |  |  | M3 : | 0.0065395
Nombre articles par colis |  |  | 144
Poids du colis |  |  | 6KG240
dimensions du colis |  |  | H cm : | 59.5
|  |  | L cm : | 43
|  |  | l cm : | 35.5
volume du colis |  |  | M3 : | 0.090827
S.E.B.I.R 54 rue Rouget de Lisle 93697 Pantin cedex - service.commercial@dbb-remond.fr -www.dbb-remond.fr