## Feuil1
BIBERONS VERRE 240 ML REGUL'AIR - TETINE NN SILICONE
|  |  | Référence |  | 105146/149/757/758/759
|  |  | Matière |  | VERRE - POLYPROPYLENE - SILICONE
|  |  | Conditionnement |  | BOITE CARTON
105146 | 105757 | 105758 |  |  | avec | sans
|  |  | Dimensions |  | H cm : 26,2 | H cm : 23,5
[5 empty] | L cm : 5,6 | L cm : 5
[5 empty] | l cm : 5,6 | l cm : 5
|  |  | Poids |  | Grs : 240 | Grs : 231
105759 |  | 105149
*photos non contractuelles
Descriptif
* Stérilisable complet à 125°C en stérilisateur à vapeur d'eau ou en micro-ondes.
* Verre neutre à grande résistance thermique et mécanique.
* Forme cylindrique d'un diamètre pas trop important.
* Double graduation de 5 ml en 5 ml.
* Paliers de 30 en 30 ml (contenance d'une dosette de lait).
* Equipé d'un système (créé en 1945) : bague, tétine et capuchon.
* Tétine NN spéciale Nouveau-né -silicone- à 2 trous excentrés et munie des fameux 15 régulateurs d'air (brevet Remond de 1967) rendant le biberon antiaérophagique.
* Coloris translucides : orange, vert, bleu et rose.
* Coloris turquoise plein.
Avantages pour le consommateur
* Marque utilisée dans les crèches.
* Nettoyage aisé.
* Facilité de dosage.
* Vieillit bien.
* Tétine NN spéciale nouveau-né à trous excentrés pour éviter les suffocations dues à l'arrivée du lait directement dans la gorge de l'enfant, ne lui laissant pas le temps d'avaler.
* 15 régulateurs d'air maintenant une pression intérieure équivalente à la pression extérieure.
* Tétine toujours à l'abri de l'extérieur jusqu'au moment de la tétée.
* Stérilisable complet à 120°C en stérilisateur électrique ou au micro-ondes.
* La seule marque ayant toujours proposé du verre.
* Grande résistance thermique, ne pas dépasser une variation thermique de 80°C.
Rapports de conformité
* RAPPORTS P124136 Documents DE/1 - 2014
* NORME EN 14350 : Articles de puériculture - Articles pour l'alimentation liquide
Partie 1 : Exigences générales et mécaniques
Partie 2 : Exigences chimiques et essais
* RAPPORTS P124136 Documents DE/2 - 2014
* REACH - Reglement (CE) N° 552/2009
ANNEXE XVII entrée 23 - CADMIUM
ANNEXE XVII entrée 51&52 - PHTALATES
* RAPPORTS P124136 Documents DE/3 - 2014
* Migration du plomb, cadmium et du chorme total dans un biberon
Par laboratoire cértifé (LNE)
Nombre articles par colis |  |  | 24
Poids du colis |  |  | 5 KG 474
Dimensions du colis |  |  | H cm : | 24.5
|  |  | L cm : | 35.5
|  |  | l cm : | 24.5
Volume du colis |  |  | M3 : | 0.021309
S.E.B.I.R 54 rue Rouget de Lisle 93697 Pantin cedex - service.commercial@dbb-remond.fr - www.dbb-remond.fr