## Feuil1
BIBERONS VERRE "PAPILLONS" 290 ML
|  |  | Référence |  | 107722-107749
|  |  | Matière |  | VERRE - POLYPROPYLENE - SILICONE
107722
|  |  | Conditionnement |  | BOITE CARTON
[5 empty] | avec | sans
|  |  | Dimensions |  | H cm : 27,2 | H cm : 24,5
|  | 107749 |  |  | L cm : 6 | L cm : 5,9
[5 empty] | l cm : 6 | l cm : 5,9
|  |  | Poids |  | Grs : 288 | Grs : 260
*photos non contractuelles
Descriptif
* Verre neutre à grande résistance thermique et mécanique.
* Forme cylindrique à vagues.
* 290ml de contenance.
* Graduation de 5 en 5 ml et en onces.
* Paliers de 30 en 30 ml (contenance d'une dosette de lait).
* Equipé d'un système (créé en 1945) : bague, tétine et capuchon.
* VARIITETINE SILICONE à débit variable et munie des fameux 15 régulateurs d'air (brevet Remond de 1967) rendant le biberon antiaérophagique.
* Système translucide violet (107722) ou turquoise (107749).
Avantages pour le consommateur
* Stérilisable à 125°C en stérilisateur électrique à vapeur d'eau ou en micro-ondes.
* Marque utilisée dans les maternités.
* Nettoyage aisé.
* Facilité de dosage.
* Bague et protège tétine violet translucide.
* Décor "papillons" violets.
* La seule marque proposant du verre depuis toujours.
* Verre resistant jusqu'à une température minimale de -40°C (ne pas le remplir à ras bord).
Rapports de conformité
* RAPPORTS P124136 Documents DE/1 - 2014
* NORME EN 14350 : Articles de puériculture - Articles pour l'alimentation liquide
Partie 1 : Exigences générales et mécaniques
Partie 2 : Exigences chimiques et essais
* RAPPORTS P124136 Documents DE/2 - 2014
* REACH- Reglement (CE) N° 552/2009
ANNEXE XVII entrée 23 - CADMIUM
ANNEXE XVII entrée 51&52 - PHTALATES
* RAPPORTS P124136 Documents DE/3 - 2014
* Migration du plomb, cadmium et du chorme total dans un biberon
Par laboratoire cértifé (LNE)
Nombre articles par colis |  |  | 24
Poids du colis |  |  | 6 KG 24
Dimensions du colis |  |  | H cm : | 25.5
|  |  | L cm : | 27
|  |  | l cm : | 36
Volume du colis |  |  | M3 : | 0.024786
S.E.B.I.R 54 rue Rouget de Lisle 93697 Pantin cedex - service.commercial@dbb-remond.fr - www.dbb-remond.fr