## Feuil1
THERMOMETRE SUCETTE
|  |  | Référence |  | 341405
|  |  | Matière |  | POLYPROPYLENE + SILICONE
341405 |  |  | Conditionnement |  | BLISTER
[5 empty] | avec | sans
|  |  | Dimensions |  | H cm : 19,1 | H cm : 4
[5 empty] | L cm : 9,4 | L cm : 4,7
[5 empty] | l cm : 6 | l cm : 5,5
|  |  | Poids |  | Grs : 28 | Grs : 16
*photos non contractuelles
Descriptif
* Téterelle en silicone très souple.
* Cache-protège téterelle en plastique transparent
* La sonde à l'intérieur de la téterelle prend la température qui s'affiche sur l'écran digital.
* Ecran de lecture digital.
* Bouton de mise en marche/arrêt.
* Pile fournie d'une durée de vie d'environ 10 ans en usage ponctuel, non remplaçable.
Avantages
* Quand la température est prise un Bip retentit.
* La prise de la température est rapide : 1 min 30s.
* La forme de la téterelle convient à tous les enfants.
* Bouton en forme de tête d'ourson.
* Sans BPA ni phtalates.
* Facile d'uitlisation, lecture de la température lisible.
Rapports de conformité
* 68869-2009-CE-RGC-NA (2010)
- CONCIL DIRECTIVE 93/42/EEC OF 14 JUNE 1993 ADOPTED AS 'FORKRIFT FOR MEDISINSK
UTSTYR' BY THE NORWEGIAN MINITRY OF HEALTH AND CARE SERVICES.
* 125502-2012-AQ-RGC-NA (2013)
- ISO 13485 : 2003 -- DESIGN, MANUFACTURE AND SALES OF DIGITAL THERMOMETERS,
BREAST PUMPS, MEDECINE DISPENSERS AND NASAL ASPIRATORS.
* 125515-2012-AQ-RGC-NA(2013)
- ISO 9001 : 2008 -- DESIGN, MANUFACTURE AND SALES OF DIGITAL THERMOMETERS,
BREAST PUMPS, MEDECINE DISPENSERS AND NASAL ASPIRATORS. MANUFACTURE AND
SALES OF PACIFIERS & PACIFIERS HOLDERS.
Laboratoire certifié (DNV)
Nombre articles par colis |  |  | 12
Poids du colis |  |  | 0 KG 446
Dimensions du colis |  |  | H cm : | 29
|  |  | L cm : | 20.5
|  |  | l cm : | 11
Volume du colis |  |  | M3 : | 0.0065395
Nombre articles par colis |  |  | 144
Poids du colis |  |  | 6 KG 240
Dimensions du colis |  |  | H cm : | 59.5
|  |  | L cm : | 43
|  |  | l cm : | 35.5
Volume du colis |  |  | M3 : | 0.090827
S.E.B.I.R 54 rue Rouget de Lisle 93697 Pantin cedex - service.commercial@dbb-remond.fr - www.dbb-remond.fr