## Feuil1
BIBERONS VERRE LARGE OUVERTURE 240 ML
|  |  | Référence |  | 101505 - 101549
|  |  | Matière |  | VERRE BOROSILICATE - SILICONE - POLYPROPYLENE
|  |  | Conditionnement |  | BOITE CARTON
[5 empty] | avec | sans
|  |  | Dimensions |  | H cm : 20,5 | H cm : 17,6
[5 empty] | L cm : 6,7 | L cm : 6,5
[5 empty] | l cm : 6,7 | l cm : 6,5
|  |  | Poids |  | Grs : 256 | Grs : 232
101549
101505
*photos non contractuelles
Descriptif
* Biberon en verre borosilicate, grande résistance thermique et mécanique.
* Equipé d'une tétine L.O en silicone, 0-4 mois, à débit constant (4 trous) et valve anti-colique.
* Capuchon anti-fuites de couleur translucide en polypropylène.
* Col large.
* Graduation de 30 en 30 ml (contenance d'une dosette de lait en poudre).
* Capacité de 240 ml.
Avantages
* Bonne prise en main par sa forme cintrée au milieu du biberon.
* Verre résistant jusqu'à une température minimale de -40°C (ne pas le remplir à ras bord).
* Existe en 330 ml.
* Stérilisable.
* Nettoyage aisé grâce à son large col.
* La seule marque proposant des biberons verre depuis toujours (1946).
Rapports de conformité
Ces biberons satisfont aux normes suivantes :
| Biberon : | Rapport RJ04938/RJ05186/RJ04939
EN 14350 : Articles de puériculture - Articles pour l'alimentation liquide.
Part 1 : Exigences générales et mécaniques
Part 2 : Exigences chimiques et essais
Règlement CE n° 1935/2004 relatif aux matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
Migration du plomb, Cadmium et du Chrome total dans un biberon.
Par laboratoire LNE
| Système : | Rapport 1203046684-14 (2016)
EN 14350 : Articles de puériculture - Articles pour l'alimentation liquide.
Part 1 : Exigences générales et mécaniques
Part 2 : Migration de certains éléments.
REACH - Règlement (CE) n° 552/2009
Annexe XVII entrée 23 - Cadmium
Annexe XVII entrée 51 et 52 - Phtalates
Résolution ResAP (2004) 5 sur les silicones utilisés pour les applications en contact avec des denrées alimentaires.
Commission de Régulation (EU) n° 10/2011 sur les matériaux plastiques destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
Migration spécifique de métal lourd.
Migration spécifique d'Amine aromatique primaire.
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs 18) - Spécification GS, afPS GS 2014 : 01 PAK.
Par laboratoire TUV
Nombre articles par colis |  |  | 12 en boîte
Poids du colis |  |  | 3 KG 370
Dimensions du colis |  |  | H cm : | 26.6
|  |  | L cm : | 28.5
|  |  | l cm : | 22.5
Volume du colis |  |  | M3 : | 0.017057
Nombre articles par colis |  |  | 24 sans boîte
Poids du colis |  |  | 5 KG 930
Dimensions du colis |  |  | H cm : | 19.5
|  |  | L cm : | 41.5
|  |  | l cm : | 28.5
Volume du colis |  |  | M3 : | 0.023064
[5 empty] | Date : | 2017-03-14
S.E.B.I.R 54 rue Rouget de Lisle 93697 Pantin cedex - service.commercial@dbb-remond.fr - www.dbb-remond.fr